## Slide 1: Расчет эффективности энергооборудования
Автоматически сформированный отчет программного комплекса

## Slide 2: Основные выходные показатели
Режим работы | summer
Нагрузка на энергоблок, МВт | 200.000
КПД блока, % | 35.082
КПД ТЭС брутто, % | 35.082
Собственные нужды, МВт | 26.000
КПД ТЭС нетто, % | 32.802
Удельный расход топлива, г у.т./кВт·ч | 374.976
Оптимальное разрежение, кПа | 88.000

## Slide 3: Теплоотводящая способность

## Slide 4: КПД нетто от температуры